(원격 설치 교육 제공)

AMS 전산프로그램 사용 메뉴얼

1.전월자료 받기

가. 전산프로그램에 있는 검침자료 단말기 쪽으로 내려 받는 과정.

☞ 검침단말기 (버튼작동 순서)  메뉴 → 다음 → 전월받기 → 사용 → 사용→

단말기 화면이 계속 진행 →PC 대기 중 → 케이블선 단말기와 PC 연결한다.

(단말기 화면 모습)

☞ 전산 프로그램 상

송신(PC→단말기)선택 한다 → 부과월분선택(최종 자료 선택 )→정렬순서 선택

(ex  역-교대) → 전기,냉수,난방,온수 선택→ 동 선택(세대수가 1,000세대 미만으로             동 선택한다) → ① 데이터 생성 한다 → ②단말기로 송신 한다.

검침종류 모두선택

(검침일자가 달라도 1개월에 1회 검침함으로 전기,수도,온수,난방 등 동시에 선택하여

단말기로 자료를 보낸다.)

(실행하기 전 반드시 단말기 화면이 전월 받기 PC 대기 중 상태여야 한다)                                              (전산화면 모습)

☞ 단말기 화면 수신100 % 완료 → 사용 버튼을 누른다.

(단말기 화면 모습)

2. 당월자료 보내기 (당월 검침한 지침 전산프로그램으로 올리기)

☞ 검침단말기 (버튼 작동 순서) 메뉴 → 당월보내기 → 사용 → PC 대기 중 →

케이블선 단말기와 PC 연결한다.

(반드시 전산프로그램에서 실행하기 전 단말기에서 PC 대기 중 상태여야 한다)

(단말기 화면 모습)

☞ 전산 프로그램 상

①단말기에서 수신 한다.→ ② 열기를 한다.(부과월분, 전기,냉수,온수,난방 선택한다) →     ③ 저장을 실행 한다.

(전산화면 모습)

단말기에서   100% 진행 → 사용 버튼

(단말기 화면 모습)

3.당월➡전월 이동 (검침단말기 상 당월 지침 값이 있을 경우)

검침단말기 상 당월 지침 값이 있을 경우 전산프로그램에서 전월 받기를 하지 않고

당월 지침값을 전월로 올려서 사용한다.

(전기,수도,온수,난방 등 동시에 같이 실행이 됨으로 1회 만 한다)

☞ 검침단말기

메뉴 → 다음→    사용 →    사용 →

사용

4. 지침 경보음 설정 방법. [ 전월 > 당월, 전월 = 당월, 사용량이 설정 값 이상]

☞ 메뉴 →다음   →사용   →수도(40)

→온수(20)  →난방(200) → 사용 버튼.

5. 다음 호수로 갔을 때 원하는 검침종류가 나오게 하는 방법.

☞ 메뉴 →다음  →사용 →전기버튼  or 수도 or 온수

난방 버튼   →사용 버튼.

이전 버튼    ( 전기,수도,온수,난방,가스, 각자 선택 시)

◈꼭 지켜야 할 사항(검침자료 소실될 경우가 있음)◈

1.통신중에 절대 중단 or 케이블선 빼지 마세오.

2.단말기 진행중 일 경우 중단 하지 마세요.

3.자료복구시 - 현재 당월지침값이 전산프로그램에 입력이                   되어있는지를 꼭 확인 후 복구하시기 바랍니다.

세대 방문 검침시 사용법

1. 검침하고자 하는 동 호수 앞에서 검침단말기 화면의 동과 호수              검침종류(전기 or 수도,난방)를 확인한다.

가. 동과 호수가 검침종류가 같을 경우

계량기 지침값을 단말기 당월란에 입력 후 단말기 다음 버튼을 누르면             저장이 되면서 다음 호수가 뜬다.

나. 단말기 동,호수가 틀린 경우

단말기에서 동호 버튼을 누르고 검침 시작하고자 하는 동 입력하고 -

다음 버튼 - 호수 입력-다음버튼 해당 호수가 화면에 나오면 검침 한다.

2. 난방,수도,온수 동시 검침 시

가. 단말기 검침항목설정1에서 난방을 선택을 하고 사용버튼 누르고                  검침 시작 한다.

나. 검침방법- 난방 지침입력 - 수도 버튼 - 수도 지침입력- 온수 버튼-              온수 지침입력 - 다음 버튼 저장이 되면서 다음 호수 난방화면이 뜬다.

3. 입력값 확인하세요 하면서 경보 소리가 울릴 때

가. 지침값 계량기 지침과 같을 경우 다른 동작을 한다.

나. 지침값이 다른 경우 삭제 버튼을 눌려 삭제하고 다시 입력한다.

4. 호수를 찾고자 할 경우

동호 버튼을 누르고 해당 동 다음 버튼 해당호수 다음 버튼을 누른다.

5. 순서대로 검침이 끝나고 마지막 세대 경우 당월 입력값을 입력 후 반드시     다음 or 이전 버튼을 누른다.

6. 검침 종료후 미검 버튼을 눌려 혹시 누락 or 미검침 된 호수를 확인한다.

☞  단말기 사용법에 관하여 문의 1599-4804